| 排放口 | 污染物种类 | 排放项目 | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 核定总量(kg) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |  |
| 总排放口 | 总铜 | 浓度(mg/L) | 0.094 | 0.037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9531 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.50008 | 0.155807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.655887 | 21.2 |  |
|  | 总锌 | 浓度(mg/L) | 0.066 | 0.133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9531 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.35112 | 0.560063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.911183 | 28.78 |  |
|  | 氰化物 | 浓度(mg/L) | 0 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9531 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0.050532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.050532 | 10 |  |
|  | 氟化物 | 浓度(mg/L) | 5.38 | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9531 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 28.6216 | 12.25401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.87561 | / |  |
|  | 总铁 | 浓度(mg/L) | 0.26 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9531 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 1.3832 | 1.43174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.81494 | / |  |
|  | 总铝 | 浓度(mg/L) | 0.33 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9531 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 1.7556 | 1.01064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.76624 | / |  |
|  | 总银 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9531 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  |
|  | 化学需氧量 | 浓度(mg/L) | 118 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9531 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 627.76 | 383.201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1010.961 | 54600 |  |
|  | 氨氮 | 浓度(mg/L) | 6.69 | 6.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9531 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 35.5908 | 29.26645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.85725 | 4914 |  |
|  | 总氮 | 浓度(mg/L) | 16.97 | 38.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9531 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 90.2804 | 161.82873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.10913 | 7644 |  |
|  | 总磷 | 浓度(mg/L) | 2.08 | 2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9531 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 11.0656 | 8.96943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.03503 | / |  |
|  | 石油类 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9531 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | / |  |
|  | 悬浮物 | 浓度(mg/L) | 8.67 | 18.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9531 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 46.1244 | 78.61937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.74377 | / |  |
|  | 总锡 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9531 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | / |  |
| 铬设施口 | 六价铬 | 浓度(mg/L) | 0.016 | 0.017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 2015 | 1639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3654 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.03224 | 0.027863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.060103 | 4 |  |
|  | 总铬 | 浓度(mg/L) | 0.157 | 0.167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 2015 | 1639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3654 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.316355 | 0.273713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.590068 | 16.39 |  |
| 镍设施口 | 总镍 | 浓度(mg/L) | 0.105 | 0.142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 860 | 686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1546 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.0903 | 0.097412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.187712 | 5.47 |  |