| 排放口 | 污染物种类 | 排放项目 | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 核定总量(kg) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |  |  |
| 总排放口 | 总铜 | 浓度(mg/L) | 0.094 | 0.037 | 0.185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13583 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.50008 | 0.155807 | 0.74962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.405507 | 21.2 |  |
|  | 总锌 | 浓度(mg/L) | 0.066 | 0.133 | 0.119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13583 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.35112 | 0.560063 | 0.482188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.393371 | 28.78 |  |
|  | 氰化物 | 浓度(mg/L) | 0 | 0.012 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13583 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0.050532 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.050532 | 10 |  |
|  | 氟化物 | 浓度(mg/L) | 5.38 | 2.91 | 2.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13583 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 28.6216 | 12.25401 | 10.37312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.24873 | / |  |
|  | 总铁 | 浓度(mg/L) | 0.26 | 0.34 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13583 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 1.3832 | 1.43174 | 0.56728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.38222 | / |  |
|  | 总铝 | 浓度(mg/L) | 0.33 | 0.24 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13583 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 1.7556 | 1.01064 | 0.44572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.21196 | / |  |
|  | 总银 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13583 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  |
|  | 化学需氧量 | 浓度(mg/L) | 118 | 91 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13583 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 627.76 | 383.201 | 251.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1262.185 | 54600 |  |
|  | 氨氮 | 浓度(mg/L) | 6.69 | 6.95 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13583 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 35.5908 | 29.26645 | 11.5482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.40545 | 4914 |  |
|  | 总氮 | 浓度(mg/L) | 16.97 | 38.43 | 12.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13583 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 90.2804 | 161.82873 | 50.52844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302.63757 | 7644 |  |
|  | 总磷 | 浓度(mg/L) | 2.08 | 2.13 | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13583 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 11.0656 | 8.96943 | 2.30964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.34467 | / |  |
|  | 石油类 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13583 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | / |  |
|  | 悬浮物 | 浓度(mg/L) | 8.67 | 18.67 | 10.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13583 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 46.1244 | 78.61937 | 43.23484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.97861 | / |  |
|  | 总锡 | 浓度(mg/L) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 5320 | 4211 | 4052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13583 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | / |  |
| 铬设施口 | 六价铬 | 浓度(mg/L) | 0.016 | 0.017 | 0.021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 2015 | 1639 | 1862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5516 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.03224 | 0.027863 | 0.039102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.099205 | 4 |  |
|  | 总铬 | 浓度(mg/L) | 0.157 | 0.167 | 0.163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 2015 | 1639 | 1862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5516 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.316355 | 0.273713 | 0.303506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.893574 | 16.39 |  |
| 镍设施口 | 总镍 | 浓度(mg/L) | 0.105 | 0.142 | 0.143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / | 否 |
|  |  | 水量(t) | 860 | 686 | 575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2121 | / |  |
|  |  | 总量(kg) | 0.0903 | 0.097412 | 0.082225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.269937 | 5.47 |  |